Zagadnienia egzaminacyjne dla osób ubiegających się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

(G3E)

- Podstawowe wiadomości o paliwach gazowych:

- prawa gazowe

- rodzaje paliw gazowych

- składniki gazów

- klasyfikacja paliw gazowych

- proces spalania paliw i zapotrzebowanie powietrza

- Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych:

– instrukcja eksploatacji

- dokumentacja techniczno-ruchowa

- użytkowanie instalacji gazowych

- rurociągi i rury ochronne

- kompensatory, odwadniacze

- armatura odcinająca i inne

- Rodzaje gazociągów stalowych i z tworzyw sztucznych

- podział gazociągów ze względu na ciśnienie

- ochrona przed korozją

- próby szczelności i wytrzymałości

- uruchamianie – zasady

- Reduktory ciśnienia:

- dobór reduktorów

- rodzaje i budowa

- Stacje gazowe:

- podział stacji gazowych

- zabezpieczenia stacji

- stacje redukcyjne i ich wyposażenie

- Oczyszczalnie uzdatnialnie gazu ziemnego:

- procesy technologiczne uzdatniania gazu

- usuwanie siarkowodoru i osuszanie

- odazotowanie

- Magazynowanie paliw gazowych:

- rodzaje zbiorników

- strefy bezpieczeństwa

- Instalacje i zbiorniki gazu płynnego:

- butle i zbiorniki (lokalizacja)

- reduktory ciśnienia

- warunki eksploatacji i wykonania instalacji

- strefy zagrożenia wybuchem

- Instalacje i urządzenia gazowe:

- prowadzenie instalacji gazowych

- instalowanie odbiorników gazowych (kategorie i typy)

- instalacje z rur stalowych i miedzianych

- instalowanie gazomierzy

- próby szczelności

- zagrożenia związane z eksploatacją

- zakresy kontroli okresowych (roczne, 5-cio letnie)

- warunki stawiane pomieszczeniom z urządzeniami gazowymi

- Rozlewnie gazu płynnego:

- lokalizacja

- system bezpieczeństwa

- Przemysłowe instalacje i odbiorniki paliw gazowych:

- rodzaje i budowa palników gazowych

- piece przemysłowe

- eksploatacja (regulacja palników)

- oznakowanie instalacji

- ogrzewacze promiennikowe i nagrzewnice

- Turbiny gazowe:

- budowa zespołu turbinowego

- działanie i budowa komory spalania

- wykorzystanie spalin odlotowych

- Aparatura kontrolno-pomiarowa:

- pomiar temperatury i ciśnienia (rodzaje przyrządów)

- pomiar przepływu (budowa i rodzaje gazomierzy)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy:

podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. (Dz. U. nr 80; poz. 912)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz. U. nr 169; poz.1650 z 2003r. – z późniejszymi zmianami)

Zagadnienia egzaminacyjne dla osób ubiegających się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji na stanowisku DOZORU urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

(G3D)

(akty prawne, których znajomość jest wymagana na stanowisku DOZORU)

USTAWY:

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. nr 54; poz. 348  - z późniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr 62; poz. 627  - z późniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89; poz. 414  - z późniejszymi zmianami oraz z 2005r. nr 113; poz. 954 i 163; poz. 1364)

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169; poz. 1380  - z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75; poz. 690 oraz Dz. U. z 2003r. nr 33; poz. 270 i Dz. U. z 2004r. nr 109; poz. 1156)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. nr 97; poz. 1055)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. (Dz. U. nr 7; poz 59 – z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89; poz. 828 – z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz. U. nr 2; poz. 6).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80; poz. 912)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169; poz. 1659 z roku 2003  - z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 80; poz. 563)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. nr 91; poz. 859)