Zagadnienia egzaminacyjne dla osób ubiegających się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji

w zakresie eksploatacji

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ na stanowisku EKSPLOATACJI

(G1E)

- zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci:

- obwód elektryczny oraz podstawowe prawa

- prąd przemienny jednofazowy i trójfazowy

- warunki środowiskowe

- napięcia i układy sieciowe

- oznaczenia przewodów i zacisków

- dane znamionowe dotyczące zasilania elektrycznego

- środki ochrony przed porażeniem

- ochrona podstawowa

- ochrona przy uszkodzeniu

- wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 	warunków środowiskowych

- przyłączanie urządzeń elektrycznych

- ogólne zasady budowy urządzeń elektrycznych

- izolacja podstawowa, wzmocniona

- minimalna wartość rezystancji izolacji urządzeń elektrycznych

- zasady działania silników elektrycznych

- zabezpieczenia silników elektrycznych

- zasada działania i budowa transformatora

- budowa urządzeń rozdzielczych

- przekaźnik, stycznik, wyłącznik

- budowa kabli i przewodów oraz sposób ich oznaczania

- warunki techniczne obsługi

- sposoby załączania i wyłączania urządzeń

- wyłączniki i przyciski awaryjne

- znaczniki położenia łączników, opis słowny, opis literowy, idiomy, kolejność 	łączenia wyłączników i odłączników,

dodatkowo budowa i eksploatacja urządzeń w zależności od wyboru:

- zespoły prądotwórcze

-  urządzenia elektrotermiczne

- urządzenia do elektrolizy

- sieci oświetlenia ulicznego

- sieci trakcyjne

- urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

- zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci:

- ogólne zasady eksploatacji

- dokumentacja techniczna

-czynności związane z prowadzeniem ruchu urządzeń

- dokumentacja eksploatacyjna

- instrukcja eksploatacji urządzeń

- szczegółowe zasady eksploatacji: co powinny zawierać, kto je tworzy, zakres 	odpowiedzialności cywilnej za nieprzestrzeganie zasad eksploatacji

- sposób ustalania dopuszczalnych parametrów eksploatacyjnych (temperatura, drgania itp.)

-  postępowanie w przypadku zadziałania zabezpieczeń

- zasady i  warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych:

- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i urządzeń

- częstotliwość i zakres wykonywania pomiarów i badań

- warunki przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych

- metody sprawdzania ochrony podstawowej

-  przyrządy pomiarowe

- metody sprawdzania ochrony przy uszkodzeniu

- sporządzanie protokołów z badań i ocena wyników pomiarów.

- zasady i wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy:

- zasady organizacji prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach 	elektroenergetycznych

- rodzaje poleceń

- przygotowanie miejsca pracy

- dopuszczenie do pracy

- zakończenie pracy

- wykonywanie stałych czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych przez

wyznaczone osoby

- sprzęt ochronny i narzędzia pracy

- niebezpieczeństwo pożaru od urządzeń elektrycznych

- sprzęt gaśniczy

- zasady gaszenia urządzeń pod napięciem

- skutki przepływu prądu przez ciało człowieka

- uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV i 	powyżej 1 kV,

- zasady prowadzenia akcji reanimacyjnej

- diagnostyka porażonych

- sztuczne oddychanie, masaż serca, ułożenie w pozycji bezpiecznej

- instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia:

- zagrożenia występujące w danym zakładzie

- miejsca alarmowe

- rozmieszczenie wyjść awaryjnych, drogi  ewakuacyjne, rozmieszczenie głównych 	wyłączników prądu, numery telefonów alarmowych.

Akty prawne i normy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28 kwietnia 2003 r.-  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją , urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z 2003 r.).

- Norma PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Zagadnienia egzaminacyjne dla osób ubiegających się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji

w zakresie dozoru

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ na stanowisku DOZORU

(G1D)

- przepisy dotyczące przyłączania urządzeń instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii

oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci:

- warunki przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych

- obrót energią elektryczną

- świadczenie usług przesyłowych

- prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

- standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz parametry techniczne energii elektrycznej

- przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci,

z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii:

- cel i sposoby kompensacji mocy biernej

- programy pracy urządzeń energochłonnych

- ograniczenie biegu jałowego urządzeń

- oświetlenie elektryczne i zasady racjonalnego wykorzystania

c)	przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej

i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci:

- ogólne zasady eksploatacji

- wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją

- dokumentacja techniczna

- czynności związane z prowadzeniem ruchu urządzeń

- dokumentacja eksploatacyjna

- instrukcja eksploatacji urządzeń

- szczegółowe zasady eksploatacji , terminy przeglądów.

- przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje  i sieci:

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne

- układy zasilania odbiorców

- ochrona przeciwporażeniowa

- ochrona odgromowa

- dobór i montaż wyposażenia elektrycznego w obiektach budowlanych

- metody badań urządzeń napędowych , linii kablowych, transformatorów oraz pozostałych 	urządzeń według wyboru

- przepisy dotyczące  bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska:

- zasady organizacji prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.

- rodzaje poleceń

- przygotowanie miejsca pracy

- dopuszczenie do pracy

- zakończenie pracy

- zasady gospodarki  sprzętem ochronnym i narzędziami pracy

- kategorie zagrożenia pożarowego

- niebezpieczeństwo pożaru od urządzeń elektrycznych

- sprzęt gaśniczy  i zasady gaszenia urządzeń pod napięciem

- uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV  i powyżej 1 Kv

- zasady  prowadzenia akcji reanimacyjnej

- diagnostyka porażonych

- sztuczne oddychanie, masaż serca, ułożenie w pozycji bezpiecznej

- zasady  postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci:

- opracowanie zagrożeń występujących w danym zakładzie

- miejsca alarmowe

- rozmieszczenie wyjść awaryjnych

- drogi  ewakuacyjne

- rozmieszczenie głównych wyłączników  prądu

- zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci:

- instrukcje ruchu sieciowego udostępnione przez właściwego operatora .

- zasady  i warunki  wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych:

- przepisy i zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych

- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i urządzeń

- częstotliwość i zakres wykonywania pomiarów i badań

- warunki przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych

- metody sprawdzania ochrony podstawowej

- przyrządy pomiarowe

- metody sprawdzania ochrony przy uszkodzeniu

- sporządzanie protokołów z badań i ocena wyników pomiarów.

Akty prawne i normy

Ad. a.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 20 grudnia 2004 r.-  w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia

podmiotów do sieci elektroenergetycznych,  ruchu i eksploatacji tych sieci

(Dz.U 2005 Nr 2 poz.6 )

Ad. b.  USTAWA Prawo Energetyczne - tekst jednolity z dnia 16 maja 2006 r.

(Dz.U 2006 Nr 89 poz. 625 )

Ad. c.   USTAWA Prawo Budowlane  - tekst jednolity z dnia  17sierpień 2006

(Dz.U 2006 Nr 156 poz. 1118 )

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 28 kwietnia 2003r.- w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące  się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U 2003 Nr 89 poz. 828 )

Ad. d.   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz.U 2002 Nr 75 poz.690 )

- PN-HD 60364  Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

- PN-89/E-05003Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona obostrzona.

Ad. e.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

( Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 )

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  I ADMINISTRACJI  z dnia 21 kwietnia 2006r.-w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz.U 2006 Nr 80 poz. 563 )

Ad. f.     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 20 grudnia 2004 r.- w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i

eksploatacji tych sieci ( Dz.U 2005 Nr 2 poz.6 )

Ad. g .   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 20 grudnia 2004 r.- w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i

eksploatacji tych sieci ( Dz.U 2005 Nr 2 poz.6 )

Ad. h.      USTAWA Prawo Budowlane    - tekst jednolity z dnia  17sierpień 2006r.

( Dz.U 2006 Nr 156 poz. 1118 )

USTAWA Prawo Energetyczne - tekst jednolity z dnia 16 maja 2006 r.

(Dz.U 2006 Nr 89 poz. 625 )

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r- o zmianie ustawy Prawo Energetyczne

(Dz.U 2011 Nr 205 poz.1208 )

USTAWA  o normalizacji   z dnia 12 września 2002 r.

(Dz.U. 2002 Nr 169 poz.1386 )

USTAWA  Prawo o miarach   z dnia 11 maja 2001 r.

( Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 )

USTAWA  Prawo o miarach   nowelizacja styczeń 2004 r.

( Dz.U. 2003 Nr 170 poz.1652 )

PN-HD 60364 – 6 -2008 r  Instalacje elektryczne niskiego napięcia  Cz.6 : Sprawdzanie.