Zagadnienia egzaminacyjne dla osób ubiegających się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji  w zakresie eksploatacji urządzeń

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających CIEPŁO oraz innych urządzeń energetycznych

na stanowisku EKSPLOATACJI

(G2E)

- Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej :

- podstawowe jednostki układu SI

- podstawowe pojęcia dotyczące techniki cieplnej (praca, moc, ciepło, energia, siła, temperatura, ciśnienie, objętość właściwa, gęstość właściwa)

- sposoby wymiany ciepła

- czynniki mające wpływ na proces wymiany ciepła

- nośniki energetyczne

- proces wytwarzania pary wodnej

- pojęcia pary nasyconej suchej, mokrej i przegrzanej

- Paliwa:

- podział paliw ze względu na stan skupienia

- rodzaje paliw stałych, właściwości fizykochemiczne oraz podstawowe parametry jakościowe

- rodzaje paliw ciekłych, właściwości fizykochemiczne oraz podstawowe parametry jakościowe

- klasyfikacja gazów palnych, parametry techniczne oraz właściwości użytkowe

- Proces spalania:

- definicja procesu spalania

- rodzaje spaleń w zależności od warunków, w których odbywa się proces spalania

- przebieg procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych

- produkty procesu spalania oraz wpływ współczynnika nadmiaru powietrza na przebieg procesu spalania

- wpływ własności paliw na przebieg procesu spalania

- Kotły:

- Podział kotłów ze względu na:

- nośnik ciepła

- parametry nośnika ciepła

- użytego materiału na budowę kotła

- stosowane paliwa

b)   parametry znamionowe kotłów parowych i wodnych

c)   elementy kotłów

d)   osprzęt kotłów parowych i wodnych:

- charakterystyka zabezpieczeń występujących w kotłach parowych i wodnych

- armatura

- maskownik spalania

e)   urządzenia pomocnicze kotłów

- budowa i zasada działania pomp

- parametry znamionowe pomp

- budowa i zasada działania wentylatorów

- urządzenia odpylające

- urządzenia nawęglania oraz odżużlania kotłów

f)   zasada działania i budowa palenisk rusztowych

g)   budowa palenisk kominowych

h)   budowa i zasada działania palników olejowych i gazowych

i)   sposób regulacji palników oraz urządzenia zabezpieczające kotły opalane gazem i olejem

j)   podstawowe czynności przy:

- uruchamianiu

- bieżącej eksploatacji

- wygaszaniu

- w sytuacjach awaryjnych

k)  rodzaje zanieczyszczeń w wodzie oraz sposoby uzdatniania wody

- Sieci i instalacje cieplne:

- Podział ze względu na

- rodzaj i parametry nośnika

- sposób ułożenia

- zastosowane materiały

b) podstawowe uzbrojenie sieci i instalacji i ich przeznaczenie:

- kompensatory

- podpory

- armatura

- izolacja termiczna

c) podstawowe czynności podczas uruchamiania, bieżącej eksploatacji oraz odstawiania sieci i instalacji.

- Turbiny parowe i wodne:

- Zasada działania turbin parowych

- Budowa turbin parowych

- Przemiany energetyczne w turbinie parowej

- Podstawowe elementy układu smarnego, ich przeznaczenie oraz charakterystyka stosowanych olejów

- Układ łożyskowy turbiny

- Wpływ pracy kondensatora na pracę i sprawność turbiny parowej

- Zasady prawidłowego rozruchu turbiny oraz podstawowe czynności eksploatacyjne

- Budowa i zasada działania turbin wodnych

- Podstawowe zabezpieczenia i blokady turbin

- Wymienniki ciepła:

- budowa i zasada działania wymienników woda-woda

- budowa i zasada działania wymienników para-woda

- podstawowy osprzęt wymienników oraz rodzaje zabezpieczeń

- budowa, osprzęt, zabezpieczenia wymienników CWU

- zasady eksploatacji wymienników

- Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze:

- kryteria poprawnie działającej wentylacji i klimatyzacji

- warunki stosowania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- podstawowe zespoły w/w. układów, budowa i zasada działania

- podstawowe elementy układu chłodniczego, budowa i zasada działania

- Budowa, zasada działania oraz klasyfikacja pomp wirowych:

- rodzaje układów pompowych

- charakterystyki pomp oraz współpracy w poszczególnych układach

- parametry znamionowe pomp

- kawitacja oraz sposoby jej zapobiegania

- regulacja pomp

- zasady eksploatacji

- Budowa, zasada działania oraz podział pomp wyporowych

- rozwiązania konstrukcyjne

- sposoby regulacji pomp

- Zasady działania ssaw, wentylatorów i dmuchaw oraz kryteria ich podziału:

- budowa i zasady eksploatacji

- podstawowe parametry techniczne

- charakterystyki pracy oraz współpracy z układem

- zakresy stosowania i sposoby regulacji

- Budowa, podział i zasada działania sprężarek:

- podstawowe dane techniczne sprężarek

- charakterystyki pracy i współpracy z układami

- regulacja i zabezpieczenia

- zjawisko pompażu i metody zapobiegania

- cel oraz wpływ chłodzenia międzystopniowego na proces sprężania

- urządzenia peryferyjne sprężarek mające wpływ na jakość powietrza dostarczanego do odbiorcy

- zasady eksploatacji i konserwacji sprężarek

- Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw stałych:

- warunki jakie powinno spełniać składowisko paliw stałych

- urządzenia służące do rozładunku i transportu paliw stałych

- sposoby zabezpieczania składowiska przed nieuzasadnioną stratą ilości i jakości paliwa

- Zbiorniki do magazynowania paliw ciekłych:

- rodzaje i budowa zbiorników

- armatura i osprzęt zbiorników

- lokalizacja zbiorników

- niezbędne warunki bezpieczeństwa

- Piece przemysłowe:

- rodzaje i budowa pieców

- rodzaje palników w zależności od konstrukcji pieca oraz spalanego paliwa

- podstawowe zasady eksploatacji pieców

- rekuperatory regeneratory – zasada działania i zastosowanie

- Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji:

- definicja pomiaru oraz istota przyrządu pomiarowego

- podział przyrządów wg. sposobu wskazywania wartości mierzonej

- rodzaje pomiarów

- błędy pomiarowe, sposoby ich niwelowania

- przyrządy do pomiaru temperatury – rodzaje i zasada działania

- rodzaje i zasada działania przyrządów do pomiaru ciśnienia

- rodzaje i zasada działania przyrządów do pomiaru natężenia przepływu

- przyrządy do analizy składu spalin i gazów

- zasada działania automatycznej regulacji

- podstawowe pojęcia funkcjonowania automatycznej regulacji

- Wykonywanie prac remontowych przy instalacjach i urządzeniach energetycznych:

- podstawowe warunki niezbędne do wykonywania prac remontowych

- podstawa do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

- rodzaje poleceń

- konstrukcja polecenia pisemnego oraz prawa i obowiązki realizatorów polecenia

- uwarunkowania przy wykonywaniu prac w atmosferze zagrożonej wybuchem oraz robót gazowo niebezpiecznych.

- prace, które można wykonywać bez polecenia

- Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem w zakresie:

- stosowanych paliw

- stanu technicznego urządzeń

- prowadzenia procesu spalania

- przestrzegania instrukcji oraz tabel grzewczych

- bieżącej konserwacji urządzeń

- bieżącej analizy pomiarów oraz ograniczania strat

- termicznej izolacji

- Podstawowe wiadomości z zakresu BHP:

- podstawowe obowiązki pracownika

- podstawowe czynności w przypadku zaistnienia wypadku

- warunki wykonywania prac na wysokości

- środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

- warunki bezpiecznego transportu ciężarów

- bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia zatruciem

- bezpieczeństwo przy eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

- Ochrona przeciwpożarowa:

- obowiązki pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- działania, które mogą być przyczyną pożaru

- postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru

- sprzęt do gaszenia pożaru, oznaczenia i zakres stosowania w zależności od rodzaju pożaru

- strefy zagrożenia wybuchem

- Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:

- w przypadku zaistnienia wypadku

- w przypadku krwawienia

- wystąpienia złamania kończyn

- w przypadku omdlenia

- oparzenia cieplnego

- oparzenia chemicznego

- wystąpienia udaru cieplnego

- zatrucia tlenkiem węgla

- porażenia prądem

Dodatkowe zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dla osób ubiegających się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji na stanowisku DOZORU

(G2D)

- Ustawy:

- Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10.04.1997r. ( Dz. U. nr 54; poz. 348 z późn. zmianami)

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001r.

- Ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002r.

- Kodeks Pracy

- Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89; poz. 828 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80; poz. 912)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169; poz. 1659 z póź, zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80; poz. 563)